## Sheet1
DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
STT | Hạng mục | Danh mục chi tiết | Mô tả | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Thời gian đưa vào sử dụng | Thời gian đã sử dụng | Ghi chú
1 | Hệ thống bồn LPG | ANOR 10 Reservoirs 150 m3 (10 bồn loại 150m3 và các Thiết bị đi kèm bồn) | Bồn chứa LPG 150m3 | 10 (bồn) | KL: 30 tấn; D=3m; L: 22m; Áp suất lv: 16 bar, 50 độ C | 1997-11-21 | 23.5 | Các danh mục chi tiết này là 10 bồn chứa và bao gồm các thiết bị được bắt dính với bồn trong khu vực bồn gồm: 10 bồn, 10 bộ thiết bị đo: Áp suất, nhiệt độ, mức LPG và cụm van an toàn.
[5 empty] | Nhà chế tạo: CHAUDRONNERIE D'ANOR - ANOR 59186 FRANCE |  |  | Khi tháo gỡ bồn cần:
|  | ANOR 12 Equipements Reservoirs (Thiết bị đi kèm bồn) | Bộ phụ kiện lắp đặt đi kèm bồn ban đầu (chân đế, ống, cầu thang, spare part cho bồn…) | 1 (gói) | Theo hệ thống bồn lắp đặt ban đầu và một số đã được thay thế như: đường ống, van, cầu thang,… | 1997-11-21 | 23.5 | 1. Xả gas
|  | ANOR 1 Lot de Passerelles (Thiết bị đi kèm bồn) |  |  |  | 1997-11-21 | 23.5 | 2. Ngắt nguồn cung cấp đến các thiết bị bồn (báo mức, báo áp…)
|  | ANOR 1 Lot de reseaux Incendie (Thiết bị đi kèm bồn) |  |  |  | 1997-11-21 | 23.5 | 3. Tháo thiết bị đo và van an toàn
|  | ANOR 1 Lot de Reseaux Securite (Thiết bị đi kèm bồn) |  |  |  | 1997-11-21 | 23.5 | 4. Tháo đường ống gắn vào bồn
|  | ANOR 1 Lot de Tuyauteries (Thiết bị đi kèm bồn) |  |  |  | 1997-11-21 | 23.5 | 5. Bịp mặt bích mù tại các lỗ tháo
|  | ANOR pieces de rechange (Thiết bị đi kèm bồn) |  |  |  | 1997-11-21 | 23.5 | 4. Cẩu ra khỏi trụ bồn xuống bãi.
|  | Lắp đặt hệ thống ROV (tủ điện, đường điện) | Đã được nâng cấp trong gói Nâng cấp tb an toàn năm 2016 và chỉ giữ lại hệ thống van ROV đường inlet | 10 (cái) | Van ROV 4 inch | 2013-12-31 | 7.4 | Ngắt nguồn điều khiển, nguồn động lực
Tháo van
|  | System ROV Output & return 2016-chuyển nhóm | Hệ thống van ROV đường out và return | 20 (cái) | Van ROV 4" và 2" | 2017-06-30 | 3.9 | Ngắt nguồn điều khiển, nguồn động lực
|  | (Hệ thống ROV) | [5 empty] | Tháo van
|  | Hệ thống ống dẫn gas tại Nhà máy 2018 | Thay mới hệ thống đường ống dẫn gas tại khu bồn chứa 4", 3" và 2" | 300 (m) | Ống dẫn gas: 4", 3" và 2" | 2018-12-28 | 2.4 | 1. Tháo gỡ valve chặn
2. Cắt từng đoạn và vận chuyển ra bãi
2 | Hệ thống nước chữa cháy | Hệ thống PCCC tại Nhà máy Kỳ Hà 2015 | Nâng cấp hệ thống pccc (xây dựng nhà bơm, van, đường ống hút và đường ống cấp, hệ thống điện điều khiển,…) | 1 (gói) |  | 2015-12-31 | 5.4 | Tháo gỡ đường ống và van, vận chuyển ra ngoài bãi
|  | Hệ thống PCCC tại Kỳ Hà 2014 - Máy dò T01/2015 | Hệ thống 7 đầu dò gas lắp ban đầu - Giám sát an toàn | 1 (hệ thống) | Honeywell | 2015-05-21 | 6 | Ngắt nguồn điện và tháo gỡ 7 đầu dò gas và tủ điều khiển
|  | ANOR 2 Moto Pompes Diesel (Bơm cứu hỏa) | Máy bơm chữa cháy 375m3/h | 2 (cái) | Bơm Volvo 375 m3/h (Engine Model: TWD710V) | 1997-11-21 | 23.5 | Tháo mở đường ống gắn vào bơm, cẩu ra bãi tập kết
|  | Máy bơm chữa cháy cũ đã qua sử dụng TGV | Máy bơm chữa cháy 500m3/h | 1 (cái) | Bơm Iveco 500m3/h (Type: ETAR X 150 500.1. Sx năm 2002) | 2014-01-09 | 6.8 | Tháo mở đường ống gắn vào bơm, cẩu ra bãi tập kết
3 | Hệ thống phụ trợ | SDMO Groupe Electrogene (Máy phát điện) | Máy phát điên 180 KVA | 1 (cái) | Cummin G2000; 180kva/144kw | 1997-11-21 | 23.5 | Tháo nguồn điện và cẩu ra bãi
|  | Máy nén khí mới | Máy nén khí Atlascopco | 1 (cái) | GA15+; Công suất 44 l/s; Áp suất lv: 7,5bar; moto 15kw; Sx năm 2007 | 2008-01-20 | 13.4 | Tháo nguồn điện và di chuyển ra bãi
|  | Máy sấy khí Atlas Copco FX7 | Máy sấy khí Atlascopco (đã hư hỏng) | 1 (cái) | FX7 | 2014-07-17 | 6.9 | Đã hư hỏng không sử dụng được
4 | Hệ thống giám sát an toàn | Nâng cấp HT thiết bị an toàn Nhà máy 2016 | Bao gồm nâng cấp hệ thống scada (hệ thống điện, khí điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống máy tính), hệ thống công nghệ và van khí nén đk van ROV, thay van và các thiết bị tank gauging hỏng của bồn, thiết bị giám sát an toàn của các bồn (HHAL), kết nối chung toàn bộ hê thống giám sát an toàn và chữa cháy hiện hữu. Hệ thống dây dẫn nguồn và tín hiệu | 1 (gói) |  | 2017-10-07 | 3.9 | Tháo gỡ các thiết bị đo đạt và giám sát an toàn bồn: HHAL, tủ điều khiển điện và khí nén, tủ scada
|  | Nâng cấp HT thiết bị an toàn Nhà máy 2016 |  |  |  | 2017-10-07 | 3.9
|  | Nâng cấp HT thiết bị an toàn Nhà máy 2016 |  |  |  | 2017-10-07 | 3.9
|  | Hệ thống dò lửa an toàn nhà máy 2017 | Hệ thống 8 đầu dò lửa dây dẫn tín hiệu ngầm kết nối vào hệ thống scada - Giám sát an toàn | 1 (hệ thống) | Flame detector: Emerson 975 MR multi-spectrum | 2017-06-10 | 3.7 | Ngắt nguồn điện và tháo gỡ 8 đầu dò lửa và tủ điều khiển
|  | Hệ thống SCADA (HT giám sát, điều khiển cho tất cả thiết bị an toàn, đo lường) | (Hệ thống cũ năm 2013 đã được nâng cấp và thay thế năm 2016) |  | Đã được thay thế, nâng cấp | 2013-07-31 | 7.8 | Đi theo hệ thống Scada lắp trong Nâng cấp hệ thống an toàn năm 2016
|  | Lắp đặt đầu dò khu bồn gas, van cách li TRV&PG đường ống | Lắp thêm 1 đầu dò gas Honeywell + 46 van 1/2" | 1 (gói) |  | 2020-12-25 | 0.4 | Tháo dỡ 1 đầu dò gas, dây dẫn điều khiển. Tháo dỡ 40 van cách ly
5 | Dây chuyền nạp gas | Outil Marquage Bouteilles "EGD" | Bao gồm hệ thống chiết nạp lắp đặt ban đầu gồm: 2 bơm LPG, máy nén LPG, băng chuyền, mâm xoay, máy sấy niêm,… | 1 (ht) | - 2 bơm LPG: CEHA-6108-AO-137-09-27 m3/h; moto 30kw. | 21/11/1997 | 23.5 | Ngắt nguồn điện và tháo dỡ các thiết bị thủ công
|  | SIRAGA Capsuleuse +tuyau.pneum. |  |  | - 1 máy nén LPG corken 691M3FBA | 1997-11-21 | 23.5
|  | SIRAGA Chaine Emplissage, manchonneuse |  |  | - 1 hệ thống băng tải 68m, xích tải CC600, 4 moto kéo (4kw/1 cái) | 1997-11-21 | 23.5
|  | FRIEDLAND montage chaine +assist. UNGER |  |  | - 1 mâm xoay (lắp tối đa được 24 máy nạp) | 1997-11-21 | 23.5
|  | FRIEDLAND armoire electrique |  |  | - 1 máy sấy màng niêm Vucanic | 1997-11-21 | 23.5
|  | FRIEDLAND travaux de peinture /B150 |  |  |  | 1997-11-21 | 23.5
|  | Thiết bị điện tử xưởng nạp khí 2014 (T06/15) | 6 máy nạp elixer cũ (4 cái trên carousel + 2 máy nạp 39&45kg) | 6 (máy) | Elixir EK 670 | 2015-01-06 | 6 | Ngắt nguồn điện và tháo dỡ các thiết bị thủ công
|  | Hệ thống đầu nạp gas bình Carousel 2016 | Đầu nạp lắp trên máy nạp gas | 16 cái | Kosan Crisplant | 2017-10-04 | 4.1 | Tháo mở thủ công trên máy nạp
|  | 04 máy nạp bình 12kg lắp trên mâm xoay | 4 máy nạp Elixir lắp trên carousel | 4 máy | Elixir EK 670 | 2018-12-27 | 2.4 | Ngắt nguồn điện và tháo dỡ các thiết bị thủ công
|  | Sàn bê tông & băng chuyền B39&45kg T09/19 | Đổ sàn bê tông và lắp đặt băng chuyền trên sàn cho khu nạp bình lớn | 1 (gói) |  | 2019-09-18 | 1.7 | Ngắt nguồn điện và tháo mở thiết bị thủ công
|  | Máy sấy màn niêm & bó chân bình stopper T9 | Máy sấy co màng niêm bình gas lắp cho khu bình lớn | 1 (máy) | DURALSAN, Product name : DM HOT AIR MACHINE MANUAL - IN LINE' Hot air pressure : 3-4 bar working' 150-250 độ C | 2019-09-18 | 1.7 | Ngắt nguồn điện và tháo mở thiết bị thủ công
|  | Hệ thống 02 máy nạp bình 39, 45kg T10/2019 | 2 máy nạp inline lắp trên băng chuyền khu bình lớn | 2 (máy) | Elixir EK 670 | 2019-04-10 | 1.7 | Ngắt nguồn điện và tháo mở thiết bị thủ công
6 | Các thiết bị nạp xe bồn | Hệ thống nạp từ xe vào bồn | Hệ thống ống mềm, van tại khu nhập xe bồn | 1 (gói) | Ống mềm đã thay thế do hết hạn sd | 2010-01-12 | 10.5 | Tháo mở thủ công
|  | Mặt bích tự gãy | Break away coupling 2" và 1" | 2 (cái) | Break away coupling 2" và 1" | 2011-01-01 | 10.4 | Tháo mở thủ công
|  | Hệ thống tiếp mát xe bồn | Bãi tiếp địa an toàn | 1 (gói) |  | 2012-01-03 | 9.3 | Cắt betong + đào
|  | Trạm cân ô tô điện tử 60 tấn | Trạm cân và hệ thống giám sát cân (lắp đặt 2013 và nâng cấp năm 2018) | 1 (gói) | 60 tấn | 2013-12-31 | 7.4 | Tháo mở thủ công
|  | Bộ xả tĩnh điện xuất nhập xe bồn 2015 | Bộ GIS xả tĩnh điện tại khu xuất nhập xe bồn | 1 (bộ) | GRD-4200 | 2016-01-01 | 5.4 | Ngắt nguồn điện và tháo mở thiết bị thủ công
|  | Hệ thống ống xuất nhập xe bồn Kỳ Hà 2015 | Thay thế đoạn ống khu vực xuất nhập xe bồn | 1 (gói) |  | 2016-03-18 | 5.2 | Tháo mở và cắt đoạn
|  | Nâng cấp trạm cân 60T (kéo dài sàn 12-17,5m) | Kéo dài trạm cân lắp đặt năm 2013 | 1 (gói) |  | 2018-03-14 | 3.2 | Tháo mở và cẩu đi
7 | Các thiết bị khác | Hệ thống lọc nước tại Nhà máy Kỳ Hà 2013 | Hệ thống lọc nước sạch sinh hoạt | 1 (ht) |  | 2013-12-31 | 7.4 | Ngắt nguồn điện và tháo mở thiết bị thủ công
|  | 04 pallet bình 12.5, 15 pallet bình 39 T12/15 | Pallet bằng sắt | 19 (cái) | Sắt hộp hàn thủ công | 2015-12-28 | 5.4 | Cắt/bán nguyên khối
|  | Máy rút gas bình Model TB-E1.5 | Máy rút gas bình sử dụng khí nén | 1 (cái) | Model TB E1.5 | 2015-11-06 | 6
|  | Hệ thống nước sạch tại Kỳ Hà 2015 | Hệ thống cấp nước sạch từ nhà máy nước | 1 (ht) | ống HDPE pi 49 | 2015-11-22 | 5.5 | Tháo mở thủ công
|  | Hệ thống đèn chiếu sáng nhà xưởng T07/2016 | Đèn led 150w chống cháy nổ | 13 (cái) | Hyosung- Led Explosion proof lighting 150w | 2016-07-13 | 4.9 | Ngắt nguồn và dừng giàn giáo tháo mở
8 | Xe nâng | Xe nâng nhà máy 3 Tấn T12/2017 | Xe nâng | 1 (chiếc) | Unicariers, tải trọng nâng: 3 tấn, nhiên liệu LPG, động cơ K25, hộp số: tự động, cần nâng cao: 3m | 2018-01-01 | 3.4